附件2

通报批评并责令整改的检测机构名单

| 序号 | 检测机构名称 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北海市祥泰建设工程质量检测有限公司 | 合浦分公司混凝土抗渗试验行为作假；混凝土试块抗压试验操作人员非报告签字人员。 |
|  |  | 现场检测项目：北海市银滩镇政务（社保）服务中心、银海区司法局业务用房桩基础检测未按规范要求安装仪器设备，现场无检测人员在岗履职。 |
| 2 | 广西百润工程检测有限公司 | 贵港分公司混凝土抗渗试验行为作假；现场混凝土抗压试块复测压力值大于原始值，存在数据失真。 |
| 3 | 广西众信工程质量检测有限公司 | 梧州分公司现场存放有多组已出具检测报告但未破型的混凝土、砂浆试块；昭平分公司部分检测样品未按规定留样72h，缺2020年7月至8月的混凝土抗渗试验视频监控记录。 |